## Destek Hizmetleri 2018
KALİBRASYON LİSTESİ | [10 empty] | KY-LS-0006
Sıra No | Cihaz Kodu | Seri No | Cihaz Adı | Markası | Sertifika No | En Son Kalibrasyon Tarihi | Cihazla Ölçülen Maksimum Minimum Tolerans Değeri | Cihaz İçin Kabul Edilebilir Sapma Değeri | Cihaz Ölçüm Belirsizliği | SONUÇ KES>CÖB | Bulunduğu Yer | Kalibrasyon Periyodu
1 |  | DT8380 | Lazer Kızılötesi LCD Termometre | INFRARED | BÜ.L.01 | 2018-10-06 | (-50)-380 |  |  |  | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
2 |  | 270 | Polarimetre | TESTO | 20499829 | 2018-10-08 |  |  |  |  | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
3 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | 41424749 | 2018-10-06 | (-10)-70 |  |  |  | Kuru Gıda Depo | Yılda 1 Kez
4 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | 41439821 | 2018-10-06 | (-10)-70 |  |  |  | Kuru Gıda Depo | Yılda 1 Kez
5 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | 41436953 | 2018-10-06 | (-10)-70 |  |  |  | Kiler (Depo) | Yılda 1 Kez
6 | 15645 | 152776437 | Sıcaklık Ölçer | AKO | ABÜ.SHD.01 | 2018-10-05 | (-5)-40 |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
7 | 200200EXPCS | 2012012826 | Sıcaklık Ölçer | PEGO | ABÜ.SHD.02 | 2018-10-05 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
8 | 200200EXPCS | 2012012837 | Sıcaklık Ölçer | PEGO | ABÜ.SHD.03 | 2018-10-05 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
9 | 200200EXPCS | 2012012829 | Sıcaklık Ölçer | PEGO | ABÜ.SHD.04 | 2018-10-05 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
10 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PROFCOLD | ABÜ.SHD.06 | 2018-10-05 |  |  |  |  | Soğuk Bölüm Dolabı (Mutfak) | Yılda 1 Kez
11 |  |  | Mini Termometre | TESTO | BÜ.DT.01 | 2018-10-08 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
12 |  |  | Mini Termometre | TESTO | BÜ.DT.02 | 2018-10-08 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
13 |  |  | Mini Termometre | TESTO | BÜ.DT.03 | 2018-10-08 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
14 |  |  | Mini Termometre | TESTO | BÜ.DT.04 | 2018-10-08 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
15 |  |  | Mini Termometre | TESTO | BÜ.DT.05 | 2018-10-08 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
16 |  |  | Sanayi Tipi Kantar | SUPER SCALA | ABÜ.TRZ.01 | 2018-10-05 |  |  |  |  | Tesellüm | Yılda 1 Kez
17 |  | 26360129WS | Pensampermetre | FLUKE | 26360129WS | 2018-10-09 |  |  |  |  | Teknik | Yılda 1 Kez
18 | 3050H | 160802368 | Pensmetre | TES | 160802368 | 2018-10-09 |  |  |  |  | Teknik | Yılda 1 Kez
19 | XR06CX-5N0C1 | LIOGBXB500 | Sıcaklık Ölçer | DİXELL | ABÜ.SHD.05 | 2018-10-05 |  |  |  |  | Sıcak Bölüm Dolabı (Mutfak) | Yılda 1 Kez
20 | XR06CX-5N0C1 | LIOGBXB500 | Sıcaklık Ölçer | DİXELL | ABÜ.SHD.06 | 2018-10-05 |  |  |  |  | Sıcak Bölüm Dolabı (Mutfak) | Yılda 1 Kez
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Dok.No:XX-LS-0001
Yayın Tarihi |  | Yayın No | Değ.Tarihi | Değ.No | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  | Kalite Sistem Onayı
03.05.2018 | [8 empty] | Prof. Dr. İsmail YÜKSEK |  | Şafak GÜR
|  | 1 | - | 0
Form No:KY-FR-0023 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-
Note on I5: Windows User: BU DEĞER TMAX-TMİN/10 OLARAK HESAPLANIR.
Note on H6: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H7: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H8: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H9: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H10: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H11: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H12: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H13: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H14: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H15: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H16: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H17: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H18: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H19: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H20: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H21: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H22: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H23: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H24: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H25: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H26: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H27: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H28: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H29: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H30: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H31: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H32: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H33: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H34: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H35: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H36: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H37: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H38: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H39: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H40: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H41: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H42: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H43: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H44: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H45: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H46: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H47: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H48: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H49: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H50: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H51: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H52: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H53: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H54: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H55: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H56: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H57: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H58: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H59: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H60: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H61: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H62: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H63: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr

## Destek Hizmetleri 2019
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON LİSTESİ 2019
Doküman No: DH-LS-0001
Sıra No | Cihaz Kodu | Seri No | Cihaz Adı | Markası | Sertifika No | En Son Kalibrasyon Tarihi | Cihazla Ölçülen Maksimum Minimum Tolerans Değeri | Cihaz İçin Kabul Edilebilir Sapma Değeri | Cihaz Ölçüm Belirsizliği | SONUÇ KES>CÖB | Bulunduğu Yer | Kalibrasyon Periyodu
1 |  | DT8380 | Lazer Kızılötesi LCD Termometre | INFRARED | AB-0194-K / M19S1400 | 2019-11-16 | (-50)-380 |  |  |  | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
2 |  | 270 | Polarimetre | TESTO | M19V021 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
3 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0194-K / M19S1387 | 2019-11-16 | (-10)-70 |  |  |  | Kuru Gıda Depo | Yılda 1 Kez
4 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0194-K / M19S1386 | 2019-11-16 | (-10)-70 |  |  |  | Kuru Gıda Depo | Yılda 1 Kez
5 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0194-K / M19S1377 | 2019-11-16 | (-10)-70 |  |  |  | Kiler (Depo) | Yılda 1 Kez
6 | 15645 | 152776437 | Sıcaklık Ölçer | AKO | AB-0194-K / M19S1378 | 2019-11-16 | (-5)-40 |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
7 | 200200EXPCS | 2012012826 | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0194-K / M19S1376 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
8 | 200200EXPCS | 2012012837 | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0194-K / M19S1374 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
9 | 200200EXPCS | 2012012829 | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0194-K / M19S1373 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
10 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PROFCOLD | AB-0194-K / M19S1379 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Soğuk Bölüm Dolabı (Mutfak) | Yılda 1 Kez
11 |  |  | Mini Termometre | TESTO | AB-0194-K / M19S1397 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Depo | Yılda 1 Kez
12 |  |  | Mini Termometre | TESTO | AB-0194-K / M19S1395 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
13 |  |  | Mini Termometre | TESTO | AB-0194-K / M19S1396 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
14 |  |  | Mini Termometre | TESTO | AB-0194-K / M19S1398 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
15 |  |  | Mini Termometre | TESTO | AB-0194-K / M19S1399 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
16 |  | 26360129WS | Pensampermetre | FLUKE | AB-0143-K / AE1656 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Teknik | Yılda 1 Kez
17 | 3050H | 160802368 | Pensmetre | TES | AB-0143-K / AE1657 | 2019-11-16 |  |  |  |  | Teknik | Yılda 1 Kez
Dok.No:DH-LS-0001
Yayın Tarihi |  | Yayın No | Değ.Tarihi | Değ.No | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  | Kalite Sistem Onayı
03.05.2018 |  |  |  |  | Emel ÇOLAK YILDIZ |  |  |  | Prof. Dr. İsmail YÜKSEK |  | Şafak GÜR
|  | 1 | - | 0
Form No:KY-LS-0002 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-
Note on I5: Windows User: BU DEĞER TMAX-TMİN/10 OLARAK HESAPLANIR.
Note on H6: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H7: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H8: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H9: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H10: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H11: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H12: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H13: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H14: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H15: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H16: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H17: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H18: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H19: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H20: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H21: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H22: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2

## İnşaat Mühendisliği 2019
KALİBRASYON LİSTESİ
FORM NO: KY-LS-0002
Sıra No | Cihaz Kodu | Seri No | Cihaz Adı | Markası | Sertifika No | En Son Kalibrasyon Tarihi | Cihazla Ölçülen Maksimum Minimum Tolerans Değeri | Cihaz İçin Kabul Edilebilir Sapma Değeri | Cihaz Ölçüm Belirsizliği | SONUÇ KES>CÖB | Bulunduğu Yer | Kalibrasyon Periyodu
1 | UTC-5730 | 16/000617 | Dört Kolonlu 3000 kN Pres Gövdesi | UTEST |  | 2019-11-14 |  |  |  |  | AG18/A | 1 yıl
2 | UTC-4850 | 16/000616 | Gelişmiş Servo Kontrollü,Oransal Valfli Otomatik Güç Ünitesi, 2 Gövde için, 220-240 V 50-60 Hz | UTEST |  | 2019-11-14 |  | 1% |  |  | AG18/A | 1 yıl
3 | UTC-5700 | 16/000618 | C Tipi Eğilme Gövdesi 300 kN | UTEST |  | 2019-11-14 |  |  |  |  | AG18/A | 1 yıl
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Dok.No:XX-LS-0001
Yayın Tarihi |  | Yayın No | Değ.Tarihi | Değ.No | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  | Kalite Sistem Onayı
03.05.2018 |  |  |  |  | ARŞ. GÖR. ONUR ALTAY |  |  |  | PROF.DR. İSMAİL YÜKSEK |  | Şafak GÜR
|  | 1 | - | 0
Form No:KY-LS-0002 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-
Note on I5: Windows User: BU DEĞER TMAX-TMİN/10 OLARAK HESAPLANIR.
Note on H6: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H7: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H8: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H9: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H10: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H11: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H12: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H13: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H14: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H15: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H16: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H17: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H18: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H19: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H20: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H21: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H22: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H23: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H24: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H25: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H26: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H27: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H28: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H29: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H30: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H31: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H32: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H33: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H34: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H35: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H36: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H37: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H38: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H39: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H40: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H41: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H42: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H43: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H44: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H45: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H46: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H47: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H48: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H49: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H50: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H51: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H52: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H53: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H54: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H55: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H56: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H57: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H58: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H59: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H60: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H61: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H62: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H63: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr

## İdari ve 2022
İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON LİSTESİ 2022
Doküman No: DH-LS-0001
Sıra No | Cihaz Kodu | Seri No | Cihaz Adı | Markası | Sertifika No | En Son Kalibrasyon Tarihi | Cihazla Ölçülen Maksimum Minimum Tolerans Değeri | Cihaz İçin Kabul Edilebilir Sapma Değeri | Cihaz Ölçüm Belirsizliği | SONUÇ | Bulunduğu Yer | Kalibrasyon Periyodu
1 |  | DT8380 | Lazer Kızılötesi LCD Termometre | INFRARED | AB-0048-K A607033 | 2022-01-07 | (-50)-(380) | ±2 C | 1.64 | Kullanımda | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
2 |  | 270 | Polarimetre | TESTO | AB-0048-K A607031 | 2022-01-07 | %0400 PPM | ±1 % PHT | 0.27 | Kullanımda | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
3 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0048-K A609040 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0,64 C - 3,04 %Rh | Kullanımda | Şarküteri Depo | Yılda 1 Kez
4 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0048-K A609041 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0.64 | Kullanımda | Kuru Gıda Depo | Yılda 1 Kez
5 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0048-K A609042 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0.62 | Kullanımda | Kiler (Depo) | Yılda 1 Kez
6 |  |  | Soğuk Hava Odası | BASIC | AB-0048-K A607026 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0.8 | Kullanımda | Depo | Yılda 1 Kez
7 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0048-K A607027 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0.76 | Kullanımda | Depo | Yılda 1 Kez
8 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0048-K A607028 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0.76 | Kullanımda | Depo | Yılda 1 Kez
9 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0048-K A607029 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0.8 | Kullanımda | Depo | Yılda 1 Kez
10 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PROFCOLD | AB-0048-K A607030 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | ±1 °C | 0.76 | Kullanımda | Soğuk Bölüm Dolabı (Mutfak) | Yılda 1 Kez
11 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607035 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | ±2 °C | 0.87 | Kullanımda | Mutfak | Yılda 1 Kez
12 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607036 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | ±2 °C | 0.89 | Kullanımda | Mutfak | Yılda 1 Kez
13 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607038 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | ±2 °C | 0.87 | Kullanımda | Mutfak | Yılda 1 Kez
14 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607039 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | ±2 °C | 0.81 | Kullanımda | Mutfak | Yılda 1 Kez
15 |  | 26360129WS | Pensampermetre | FLUKE | AB-0048-K A607034 | 2022-01-07 | 0-1000 A | 1000A +/-%3 | 1.44 | Kullanımda | Teknik | Yılda 1 Kez
16 |  | A0407 | Saplamalı Termometre | KI&BNT | AB-0048-K A607037 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | ±2 °C | 0.87 | Kullanımda | Kasap | Yılda 1 Kez
17 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607021 | 2022-01-07 | (0)-(100) °C | ±2 °C | 0.77 | Kullanımda | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
18 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607022 | 2022-01-07 | (0)-(100) °C | ±2 °C | 0.78 | Kullanımda | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
19 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607023 | 2022-01-07 | (0)-(100) °C | ±2 °C | 0.78 | Kullanımda | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
20 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607025 | 2022-01-07 | (0)-(100) °C | ±2 °C | 0.78 | Kullanımda | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
21 |  |  | Yoğurt Dolabı | Crystal | AB-0048-K A607018 | 2022-01-07 | (-30)-(50) °C | ±1 °C | 0.25 | Kullanımda | Öğrenci Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
22 |  |  | Kantar | Super Scale | AB-0048-K A607017 | 2022-01-07 | 0-300 KG | ±2 KG | 0.24 | Kullanımda | Depo | Yılda 1 Kez
23 |  |  | Hassas Terazi | INT | AB-0048-K A607019 | 2022-01-07 | 0-30 KG | ±2 KG | 0.017 | Kullanımda | Soğuk Mutfak | Yılda 1 Kez
24 |  |  | Hassas Terazi | DAHONGYING | AB-0048-K A607024 | 2022-01-07 | 0-40 KG | ±2 KG | 0.0026 | Kullanımda | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
25 |  |  | Hassas Terazi | JADAVER | AB-0048-K A607020 | 2022-01-07 | 0-30 KG | ±2 KG | 0.011 | Kullanımda | Pastane | Yılda 1 Kez
Dok.No:DH-LS-0001
Yayın Tarihi |  | Yayın No | Değ.Tarihi | Değ.No | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  | Kalite Sistem Onayı
03.05.2018 |  |  |  |  | Emel ÇOLAK YILDIZ |  |  |  | Prof. Dr. İsmail YÜKSEK |  | Bilge Çiğdem ÜNLÜER
|  | 1 | 2023-01-09 | 2
Form No:KY-LS-0002 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-

## 2022
İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON LİSTESİ 2022
Doküman No: DH-LS-0001
Sıra No | Cihaz Kodu | Seri No | Cihaz Adı | Markası | Sertifika No | En Son Kalibrasyon Tarihi | Cihazla Ölçülen Maksimum Minimum Tolerans Değeri | Cihaz İçin Kabul Edilebilir Sapma Değeri | Cihaz Ölçüm Belirsizliği | SONUÇ KES>CÖB | Bulunduğu Yer | Kalibrasyon Periyodu
1 |  | DT8380 | Lazer Kızılötesi LCD Termometre | INFRARED | AB-0048-K A607033 | 2022-01-07 | (-50)-380 | 0.6 | 1.64 |  | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
2 |  | 270 | Polarimetre | TESTO | AB-0048-K A607033 | 2022-01-07 |  | -0.22 | 0.27 |  | Gıda Mühendisi | Yılda 1 Kez
3 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0048-K A609040 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | 0.14 | 0.63 |  | Şarküteri Depo | Yılda 1 Kez
4 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0048-K A609041 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | 0.05 | 0.64 |  | Kuru Gıda Depo | Yılda 1 Kez
5 |  | 608 H2 | Nem ve Sıcaklık Ölçer | TESTO | AB-0048-K A609042 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | 0.02 | 0.62 |  | Kiler (Depo) | Yılda 1 Kez
6 |  |  | Soğuk Hava Odası | BASIC | AB-0048-K A607026 | 2022-01-07 | (-30)-(-50) | 0.32 | 0.8 |  | Depo | Yılda 1 Kez
7 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0048-K A607027 | 2022-01-07 |  | 0.24 | 0.76 |  | Depo | Yılda 1 Kez
8 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0048-K A607028 | 2022-01-07 |  | 0.24 | 0.76 |  | Depo | Yılda 1 Kez
9 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PEGO | AB-0048-K A607029 | 2022-01-07 |  | 0.32 | 0.8 |  | Depo | Yılda 1 Kez
10 |  |  | Sıcaklık Ölçer | PROFCOLD | AB-0048-K A607030 | 2022-01-07 |  | 0.24 | 0.76 |  | Soğuk Bölüm Dolabı (Mutfak) | Yılda 1 Kez
11 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607035 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | -0.05 | 0.87 |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
12 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607036 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | -0.13 | 0.89 |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
13 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607038 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | -0.3 | 0.87 |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
14 |  |  | Saplama Termometre | TESTO | AB-0048-K A607038 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | -1.25 | 0.81 |  | Mutfak | Yılda 1 Kez
15 |  | 26360129WS | Pensampermetre | FLUKE | AB-0048-K A607034 | 2022-01-07 |  | 1.14 | 1.44 |  | Teknik | Yılda 1 Kez
16 |  | A0407 | Mini Termometre | KI&BNT | AB-0048-K A607037 | 2022-01-07 | (-50)-(300) | -0.17 | 0.66 |  | Kasap | Yılda 1 Kez
17 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607021 | 2022-01-07 |  | 0.44 | 0.77 |  | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
18 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607022 | 2022-01-07 |  | 0.44 | 0.78 |  | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
19 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607023 | 2022-01-07 |  | 0.44 | 0.78 |  | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
20 |  |  | Banket | ÖZTİRYAKİLER | AB-0048-K A607025 | 2022-01-07 |  | 0.45 | 0.78 |  | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
21 |  | ANALOG CİHAZ | Benmari | Krom Türk | [6 empty] | Öğrenci Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
22 |  | ANALOG CİHAZ | Benmari | Krom Türk | [6 empty] | Öğrenci Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
23 |  | ANALOG CİHAZ | Benmari | Krom Türk | [6 empty] | Öğrenci Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
24 |  | ANALOG CİHAZ | Benmari | Krom Türk | [6 empty] | Öğrenci Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
25 |  | ANALOG CİHAZ | Benmari | Krom Türk | [6 empty] | Personel Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
26 |  | ANALOG CİHAZ | Benmari | Krom Türk | [6 empty] | Personel Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
27 |  |  | Yoğurt Dolabı | Crystal | AB-0048-K A607018 | 2022-01-07 |  | 0.25 | 0.76 |  | Öğrenci Yemekhanesi | Yılda 1 Kez
28 |  |  | Kantar | Super Scale | AB-0048-K A607017 | 2022-01-07 |  | 0.115 | 0.24 |  | Depo | Yılda 1 Kez
29 |  |  | Hassas Terazi | INT | AB-0048-K A607019 | 2022-01-07 |  | 0.008 | 0.017 |  | Soğuk Mutfak | Yılda 1 Kez
30 |  |  | Hassas Terazi | DAHONGYING | AB-0048-K A607024 | 2022-01-07 |  | 0.001 | 0.0026 |  | Sıcak Mutfak | Yılda 1 Kez
31 |  |  | Hassas Terazi | JADAVER | AB-0048-K A607020 | 2022-01-07 |  | 0.005 | 0.011 |  | Pastane | Yılda 1 Kez
Dok.No:DH-LS-0001
Yayın Tarihi |  | Yayın No | Değ.Tarihi | Değ.No | Hazırlayan |  |  |  | Onay |  | Kalite Sistem Onayı
03.05.2018 |  |  |  |  | Emel ÇOLAK YILDIZ |  |  |  | Prof. Dr. İsmail YÜKSEK |  | Şafak GÜR
|  | 1 | 2022-01-24 | 1
Form No:KY-LS-0002 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-
Note on I5: Windows User: BU DEĞER TMAX-TMİN/10 OLARAK HESAPLANIR.
Note on H6: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H7: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H8: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H9: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H10: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H11: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H12: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H13: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H14: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H15: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H16: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H17: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H18: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H19: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H20: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H21: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H22: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H23: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H24: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H25: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H26: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H27: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H28: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H29: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H30: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H31: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H32: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H33: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H34: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H35: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H36: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2

## SHMYO Fizyoterapi
KALİBRASYON LİSTESİ | [10 empty] | KY-LS-0006
Sıra No | Cihaz Kodu | Seri No | Cihaz Adı | Markası | Sertifika No | En Son Kalibrasyon Tarihi | Cihazla Ölçülen Maksimum Minimum Tolerans Değeri | Cihaz İçin Kabul Edilebilir Sapma Değeri | Cihaz Ölçüm Belirsizliği | SONUÇ KES>CÖB | Bulunduğu Yer | Kalibrasyon Periyodu
1 | 140407-17 |  | Biyolojik Güvenlik Kabini 1200 MM | JSR JSCB-1200SB | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
2 | 201904121148 |  | Sterilizatör | FAITHFULL WGL-65B | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
3 | 20347 |  | Dikey Otoklav 40LT | NÜVE NC 40M | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
4 | WD-180510 |  | Distile Saf Su Cihazı | CLS CLWD-04 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
5 | 30662 |  | Soğutmalı Santrifüj | NÜVE NF-400R | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
6 | A110-02442 |  | Masa Tipi Santrifüj | MINI-15K | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
7 | 201904240826 |  | Vorteks | MX-S | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
8 | 3144039320 |  | Binoküler Mikroskop | ZEISS Primostar | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
9 | 3946018132 |  | Binoküler Stereo Mikroskop | ZEISS Stemi 305 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
10 | 2280319083136 |  | PCR Cihazı | Thermo Miniampplus | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
11 | 40002065 |  | Yatay Jel Elektroforez ve Güç Kaynağı | HOEFER HU10+PS300B | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
12 | 20217565 |  | Mikrodalga Fırın | VESTEL MD20 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
13 | 8500-7636 |  | Koloni Sayıcı | FUNKE GERBER 8500 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
14 | OI63970 |  | Ayarlanabilir Mikro Pipet (0.5-10µL) | ISOLAB | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
15 | NL1062228 |  | Ayarlanabilir Mikro Pipet (2-20µL) | ISOLAB | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
16 | NL1061182 |  | Ayarlanabilir Mikro Pipet (20-200µL) | ISOLAB | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
17 | OI64409 |  | Ayarlanabilir Mikro Pipet (1000µL) | ISOLAB | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
18 | NL1061714 |  | Ayarlanabilir Mikro Pipet (1-10 mL) | ISOLAB | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
19 | 20011009 |  | Etüv | ELEKTRO-MAG M 420 BP | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
20 | 201910103434 |  | Su Banyosu | THERMOMAC WB 6 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
21 | 201906216464 |  | Manyetik Karıştırıcı | THERMOMAC TM 12 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
22 | 201612122145 |  | Manyetik Isıtıcı | TM19-D | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
23 | 637102 |  | Hassas Terazi | RADWAG WTC2000 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
24 | 10379826 |  | Masaüstü pH Metre | AZ 86505 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
25 | 203115668U |  | Jel Görüntüleme Blook Transillüminatör Cihazı | CON-BLOOK TRANSILLUMUNATOR LED 20X12 CM+HOOD | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
26 | 524847 |  | Floresans Binoküler Mikroskop | OPTIKA B-292 LD1 | [6 empty] | BB-03 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Laboratuvarı
27 | A4R191921380 |  | Kombine stimülasyon cihazı (Ems, TENS, Enterferans, İyontoforez, Mikro akım) | BTL TENS -3 | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
28 | A4R021919525 |  | Kombine stimülasyon cihazı (Ems, TENS, Enterferans, İyontoforez, Mikro akım) | BTL TENS -3 | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
29 | 2020039001 |  | Derin dondurucu | Arçelik | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
30 | 32490 |  | Neurotrack TENS | Neurotrack | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
31 | 34292 |  | Neurotrack TENS | Neurotrack | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
32 | 34295 |  | Neurotrack TENS | Neurotrack | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
33 | T3944 |  | Hot pack kazanı: 12 adet çeşitli büyüklüklerde hot pack | Chattonaga | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
34 | 7331912064 |  | Infraruj cihazı; Kuru ısıtıcı ajan | OrthoCare Rehab | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
35 | 7331912065 |  | Infraruj cihazı; Kuru ısıtıcı ajan | OrthoCare Rehab | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
36 | 17112 |  | Kombine Elektroterapi Cihazı;Ultrason, EMG, Vakum | Chattonaga | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
37 | 2122 |  | Tedavi Yatağı | Orthocare Rehab | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
38 | 2124 |  | Baş Desteği Ayarlanabilir | Orthocare Rehab | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
39 |  |  | Power Band | Casada | [6 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
40 |  |  | Parafin Kazanı | [7 empty] | BB-19 Fizyoterapi Laboratuvarı
41
42
43
44
45
Dok.No:XX-LS-0001
Yayın Tarihi |  | Yayın No | Değ.Tarihi | Değ.No | Hazırlayan |  | Genel Sekreter |  | Onay |  | Kalite Sistem Onayı
03.05.2018 | [6 empty] | Çağatay ASLAN |  | Prof.Dr.Semih EKERCİN |  | Şafak GÜR
|  | 1 | 2024-03-13 | 1
Form No:KY-FR-0023 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-
Note on I5: Windows User: BU DEĞER TMAX-TMİN/10 OLARAK HESAPLANIR.
Note on H6: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H7: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H8: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H9: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H10: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H11: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H12: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H13: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H14: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H15: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H16: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H17: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H18: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H19: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H20: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H21: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H22: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H23: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H24: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H25: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H26: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H27: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H28: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H29: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H30: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H31: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H32: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H33: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H34: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H35: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H36: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H37: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H38: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H39: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H40: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H41: Windows User: mak tolerans -min tolerans/10 10+10/10=2
Note on H42: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H43: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H44: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H45: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H46: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H47: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H48: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H49: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr
Note on H50: Windows User: max tolerans-min tolerans/10=0,2 gr